高雄市112年度私立小型老人福利機構公共安全設施設備費計畫
申請應備文件檢核表
※註：除申請函外之文件請提供一式5份：正本1份、影本4份(影本也請提供彩色照片)
應備文件			說明			符合
1. 申請函						□
2. 申請表			依本局提供格式			□
3. 申請計畫書			依本局提供格式			□
4.其他應備文件	專業人員合格執業證明文件(執業執照、公會會員證書等)		建築師 / 消防設備師 / 電機技師或用電設備維護業專業電氣人員 / 其他符合法規之專業人員			□
	廠商合格執業證明文件(執業執照、公會會員證書等)		營業項目請符合規定			□
	專業人員評估報告 / (評估具高風險且有公安設備裝設或汰換之需求)		建築師、消防設備師、電機技師或用電設備維護業專業電氣人員等專業人員之評估報告			□
	建築物使用執照影本					□
	原核准竣工圖說影本					□
	土地及建物所有權狀		如土地及建物非負責人所有，請檢附3年以上租賃契約。			□
	送件至工務局、消防局、建築師公會或消防設備師公會之掛號證明 / (※所聘技師於規劃設計階段評估需掛件者，可先行掛件，以節省時效。如技師無法判斷者，可經由審查會審查結果通知是否需掛件者免付。)		依申請項目檢附申請圖說審查、室內裝修許可掛號、變更使用執照(消防設備)等相關掛號證明			□ / 符 不 / 合 適 / 用
5.申請項目	A1.電路設施汰換	A1註：依電業法、建築法及台灣電力股份有限公司新增設用戶用電設備檢驗要點相關規定須電機技師簽證者，請檢附相關文件。
		(1)改善評估報告 / (評估機構電路設施具高風險，並提供改善方法及建議)			經合格專任電氣技術人員或電機技師等專業人員評估並用印	□
		(2)長期照顧機構用電設備檢測紀錄總表、長期照顧機構用電設備檢測紀錄表及低壓設備檢測紀錄表			衛生福利部版本 / 合格用電設備檢測業用印	□
		(3)現況彩色照片 / (施工前照片)			如配電盤、電線線徑等並由評估人員或廠商用印	□
		(4)單線圖			合格電機技師簽證或電氣承裝業用印	□
		(5)配置平面圖			合格電機技師簽證或電氣承裝業用印	□
		(6)報價單			合格電氣承裝業用印	□
	A2.寢室隔間與樓板密接整修	A2註：天花板、天花板以下開口、排煙設備、防火門非本項補助範圍。
		施工詳圖			1.原牆體及延伸天花板至樓板材料應標示防火時效或耐燃等級 / 2.合格規劃設計專業人員用印。	□
		施工位置現況彩色照片及索引圖			1.現場牆體未置頂或有孔洞需填塞之現況照片及施工處編碼對照圖 / 2.合格規劃設計專業人員用印。	□
		置頂工法			含材料說明及孔洞防火填塞方法	□
		裝修材料數量(含填塞)計畫及認可文件			合格廠商用印	□
		報價單			合格裝修廠商用印	□
	B1. / 119火災通報裝置	B1註：補助之119火災通報裝置以符合認可基準之設備為主，額外增設之雲端、智慧通報警報等系統，非屬補助項目。
		裝設前彩色照片		預計裝設位置		□
		施作位置圖		合格消防設備廠商用印		□
		報價單		合格消防設備廠商用印		□
		設施設備型錄		合格消防設備廠商用印		□
	B2.自動撒水設備	B2註：請專業人員依機構特性及空間進行評估，若無法設置「傳統」自動撒水設備，則可依「各類場所消防安全設備設置標準」第17條規定設置水道連結型自動撒水設備。
		風險分析		合格消防設備師等專業人員簽證		□
		設置評估報告		合格消防設備師等專業人員簽證 / ※請專業人員評估機構適合裝設撒水設備類型，及採一般流程或配套措施。		□
		設施設備型錄		合格消防設備廠商用印		□
		現況彩色照片		施工前彩色照片		□
		設計圖		合格消防設備師等專業人員簽證		□
		施工詳圖		合格消防設備師等專業人員簽證		□
		報價單		合格消防設備安裝工程廠商用印		□