**高雄市113年度私立小型老人福利機構公共安全設施設備費計畫**

**替選方案評估報告審查應備文件檢核表**

113.04.19

說明：依據衛生福利部長期照顧機構改善公共安全專案小組112年4月20日第2次會議紀錄決定修正衛生福利部4項公共安全獎助項目之評估基準、衛生福利部社會及家庭署112年4月28日社家老字第1120860300號函辦理。

| 應備文件請提供正本1式3份：已檢附者請於□處打勾 | 備註說明 |
| --- | --- |
| □1.公文 |  |
| 備註：以下請做成書冊，含封面、目錄、內容及頁碼，用長尾夾固定好即可。 |
| □2.替選方案評估報告 | □(1)確實無法置頂之原因 | □經專業人士評估確實無法置頂之原因說明□佐證現況照片(□彩色)□佐證圖說(□彩色A3大小)□以機構夜間火災最不利情境建構之水平疏散及應變流程，說明設置區劃之評估(採取之替選方案)：□各樓層水平區劃□各樓層部分寢室為區劃□位於地上1層之樓層採以疏散至戶外 | 請詳述原因併附佐證資料 |
| □(2)寢室各樓層避難逃生圖(□彩色A3大小) | □各空間標示□以顏色標示相對區劃等待救援空間位置□安全梯□防火區劃□所有門扇開啟型式及材質□相關提供應給之消防設備：  □滅火器 □室內消防栓 □受信總機 □火警廣播 □119火災通報裝置 □排煙方式 | 逃生圖標示應包含左欄內容 |
| □(3)各樓層水平疏散演練腳本及應變流程、水平疏散策略 | □各樓層水平疏散演練腳本□各樓層水平疏散應變流程□各樓層水平疏散策略 | 以機構夜間火災最不利情境建構之水平疏散演練腳本、應變流程及策略 |
| □(4)相對區劃之施工方法、住民安置計畫(□無施工者免附) | □相對區劃之施工方法□住民安置計畫 |  |
| □(5)專業人員應變推演教育訓練輔導過程照片及簽到單 | □專業人員應變推演教育訓練輔導過程照片(□彩色)□專業人員應變推演教育訓練簽到單 |  |

防火管理人： 業務負責人： 負責人：