**長期照顧機構用電設備檢測自主檢查紀錄表**

機構名稱： 檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別 | 檢查項目 | 檢查結果 | 說明 |
| 電器設備 | 1. 使用發熱電器產品周邊無有易燃物(如報紙、蚊帳及衣物等)。
 | □符合□不符合 |  |
| 1. 電器設備四周保持通風良好，無堆積雜物，牆壁無漏水，牆角無積水。
 | □符合□不符合 |  |
| 插座開關 | 1. 插座及電燈開關外觀無破損、鬆脫及接觸不良現象。
 | □符合□不符合 |  |
| 1. 同一個插座未加裝多向插頭，延長線同一時間未使用多種耗電及發熱電器產品。
 | □符合□不符合 |  |
| 1. 電器插頭無破損，外表亦無過熱熔解現象。
 | □符合□不符合 |  |
| 1. 電燈開關無接觸不良，燈具未發出異常聲音。
 | □符合□不符合 |  |
| 電線 | 1. 電線接頭連接穩固，電線表層無破損或重物輾壓。
 | □符合□不符合 |  |
| 1. 電器使用中延長線無發燙或異味，延長線無綑綁捲曲。
 | □符合□不符合 |  |
| 1. 電線無受高溫、高濕及扭結或接觸油類化學品。
 | □符合□不符合 |  |

註：**每月**由**機構工作人員**自主檢查。

**機構工作人員：**

**機構負責人：**